## Ensaios Infiltracións
Espazo	Volume espazo (m3)	Concentración CO2 inicial (ppm)	Concentración CO2 final (ppm)	Tempo transcorrido (h)	Temperatura media interior (degC)	Temperatura media exterior (degC)

## Resultados
Espazo	Caudal de infiltracións (m3/h)	Carga por infiltracións (kW)	Enerxía perdida por infiltracións (kWh)	Aforro sistema recuperación calor (kWh)		Resultados medios no edificio
						Caudal de infiltracións (m3/h)	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00		Carga por infiltracións (kW)	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00		Enerxía perdida por infiltracións (kWh/ano)	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00		Aforro enerxético medio co sistema recuperación de calor (kWh/ano)	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00		Aforro medio costes sistema de recuperación de calor (€/ano)	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00		Custo medio por infiltracións no edificio (%)	0.00%
0	0.00	0.00	0.00	0.00		Custo medio quentar o edificio sen infiltracións (%)	100.00%
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0.00	0.00

## Constantes
Definición das constantes
Concentración CO2 exterior (ppm)	400
Densidade do aire (kg/m3)	1.20
Calor específico do aire (kJ/kg K)	1.012
Recuperación de calor estimada co sistema ventilación mecánica (%)	90%
Eficiencia da caldeira (%)	90%
Custo anual do sistema de calefacción (€/ano)
Custo do combustible (€/kWh)	0.21490
Uso de calefacción medio (h/día)
Número de días de uso habitual da calefacción ao ano
Número de espazos do edificio en contacto co exterior