## Ensaios Infiltracións
Espazo | Volume espazo (m3) | Concentración CO2 inicial (ppm) | Concentración CO2 final (ppm) | Tempo transcorrido (h) | Temperatura media interior (degC) | Temperatura media exterior (degC)

## Resultados
Espazo | Caudal de infiltracións (m3/h) | Carga por infiltracións (kW) | Enerxía perdida por infiltracións (kWh) | Aforro sistema recuperación calor (kWh) | Resultados medios no edificio
[5 empty] | Caudal de infiltracións (m3/h) | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Carga por infiltracións (kW) | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Enerxía perdida por infiltracións (kWh/ano) | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aforro enerxético medio co sistema recuperación de calor (kWh/ano) | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aforro medio costes sistema de recuperación de calor (€/ano) | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Custo medio por infiltracións no edificio (%) | 0%
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Custo medio quentar o edificio sen infiltracións (%) | 100%
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Constantes
Definición das constantes
Concentración CO2 exterior (ppm) | 400
Densidade do aire (kg/m3) | 1.2
Calor específico do aire (kJ/kg K) | 1.012
Recuperación de calor estimada co sistema ventilación mecánica (%) | 90%
Eficiencia da caldeira (%) | 90%
Custo anual do sistema de calefacción (€/ano)
Custo do combustible (€/kWh) | 0.2149
Uso de calefacción medio (h/día)
Número de días de uso habitual da calefacción ao ano
Número de espazos do edificio en contacto co exterior